## Calibration_STD
Calibration Standards
SampleID | Series | Level | Concentration | Response
CAL_01 | 1 | 1 | 0.1 | 0.013199
CAL_02 | 1 | 1 | 0.1 | 0.012158
CAL_03 | 1 | 1 | 0.1 | 0.012888
CAL_04 | 1 | 2 | 5 | 0.68115
CAL_05 | 1 | 2 | 5 | 0.6798
CAL_06 | 1 | 2 | 5 | 0.67985
CAL_07 | 1 | 3 | 10 | 1.3498
CAL_08 | 1 | 3 | 10 | 1.3803
CAL_09 | 1 | 3 | 10 | 1.3654
CAL_10 | 1 | 4 | 20 | 2.7517
CAL_11 | 1 | 4 | 20 | 2.7536
CAL_12 | 1 | 4 | 20 | 2.7886
CAL_13 | 2 | 1 | 0.1 | 0.013625
CAL_14 | 2 | 1 | 0.1 | 0.014023
CAL_15 | 2 | 1 | 0.1 | 0.01317
CAL_16 | 2 | 2 | 5 | 0.7054
CAL_17 | 2 | 2 | 5 | 0.68712
CAL_18 | 2 | 2 | 5 | 0.69234
CAL_19 | 2 | 3 | 10 | 1.4235
CAL_20 | 2 | 3 | 10 | 1.3482
CAL_21 | 2 | 3 | 10 | 1.4142
CAL_22 | 2 | 4 | 20 | 2.7798
CAL_23 | 2 | 4 | 20 | 2.7567
CAL_24 | 2 | 4 | 20 | 2.7436
CAL_25 | 3 | 1 | 0.1 | 0.013159
CAL_26 | 3 | 1 | 0.1 | 0.014012
CAL_27 | 3 | 1 | 0.1 | 0.014745
CAL_28 | 3 | 2 | 5 | 0.72575
CAL_29 | 3 | 2 | 5 | 0.73151
CAL_30 | 3 | 2 | 5 | 0.74235
CAL_31 | 3 | 3 | 10 | 1.4619
CAL_32 | 3 | 3 | 10 | 1.4736
CAL_33 | 3 | 3 | 10 | 1.4539
CAL_34 | 3 | 4 | 20 | 2.9547
CAL_35 | 3 | 4 | 20 | 2.9626
CAL_36 | 3 | 4 | 20 | 2.9456
CAL_37 | 4 | 1 | 0.1 | 0.013777
CAL_38 | 4 | 1 | 0.1 | 0.012589
CAL_39 | 4 | 1 | 0.1 | 0.013876
CAL_40 | 4 | 2 | 5 | 0.66059
CAL_41 | 4 | 2 | 5 | 0.66774
CAL_42 | 4 | 2 | 5 | 0.63404
CAL_43 | 4 | 3 | 10 | 1.3471
CAL_44 | 4 | 3 | 10 | 1.2998
CAL_45 | 4 | 3 | 10 | 1.2741
CAL_46 | 4 | 4 | 20 | 2.572
CAL_47 | 4 | 4 | 20 | 2.6248
CAL_48 | 4 | 4 | 20 | 2.5866

## Cal_STD_inmatrix
Calibration Standards in Matrix (if available)
SampleID | Series | Level | Concentration | Response

## Validation_STD
Validation standards or QC samples
SampleID | Series | Level | Concentration | Response
VAL_01 | 1 | 1 | 0.1 | 0.012319
VAL_02 | 1 | 1 | 0.1 | 0.014251
VAL_03 | 1 | 1 | 0.1 | 0.013949
VAL_04 | 1 | 2 | 0.245 | 0.033481
VAL_05 | 1 | 2 | 0.245 | 0.034121
VAL_06 | 1 | 2 | 0.245 | 0.031585
VAL_07 | 1 | 3 | 1.8 | 0.24435
VAL_08 | 1 | 3 | 1.8 | 0.23826
VAL_09 | 1 | 3 | 1.8 | 0.25282
VAL_10 | 1 | 4 | 4.245 | 0.57759
VAL_11 | 1 | 4 | 4.245 | 0.57708
VAL_12 | 1 | 4 | 4.245 | 0.59758
VAL_13 | 1 | 5 | 12.245 | 1.6637
VAL_14 | 1 | 5 | 12.245 | 1.65
VAL_15 | 1 | 5 | 12.245 | 1.6612
VAL_16 | 2 | 1 | 0.1 | 0.016116
VAL_17 | 2 | 1 | 0.1 | 0.013898
VAL_18 | 2 | 1 | 0.1 | 0.01436
VAL_19 | 2 | 2 | 0.245 | 0.032306
VAL_20 | 2 | 2 | 0.245 | 0.038372
VAL_21 | 2 | 2 | 0.245 | 0.034948
VAL_22 | 2 | 3 | 1.8 | 0.25456
VAL_23 | 2 | 3 | 1.8 | 0.24886
VAL_24 | 2 | 3 | 1.8 | 0.25095
VAL_25 | 2 | 4 | 4.245 | 0.61944
VAL_26 | 2 | 4 | 4.245 | 0.59411
VAL_27 | 2 | 4 | 4.245 | 0.58793
VAL_28 | 2 | 5 | 12.245 | 1.7313
VAL_29 | 2 | 5 | 12.245 | 1.706
VAL_30 | 2 | 5 | 12.245 | 1.7544
VAL_31 | 3 | 1 | 0.1 | 0.014976
VAL_32 | 3 | 1 | 0.1 | 0.014638
VAL_33 | 3 | 1 | 0.1 | 0.014543
VAL_34 | 3 | 2 | 0.245 | 0.035686
VAL_35 | 3 | 2 | 0.245 | 0.036011
VAL_36 | 3 | 2 | 0.245 | 0.034892
VAL_37 | 3 | 3 | 1.8 | 0.27611
VAL_38 | 3 | 3 | 1.8 | 0.273
VAL_39 | 3 | 3 | 1.8 | 0.26819
VAL_40 | 3 | 4 | 4.245 | 0.62397
VAL_41 | 3 | 4 | 4.245 | 0.64116
VAL_42 | 3 | 4 | 4.245 | 0.62235
VAL_43 | 3 | 5 | 12.245 | 1.7972
VAL_44 | 3 | 5 | 12.245 | 1.795
VAL_45 | 3 | 5 | 12.245 | 1.7778
VAL_46 | 4 | 1 | 0.1 | 0.011762
VAL_47 | 4 | 1 | 0.1 | 0.012284
VAL_48 | 4 | 1 | 0.1 | 0.013185
VAL_49 | 4 | 2 | 0.245 | 0.033951
VAL_50 | 4 | 2 | 0.245 | 0.032544
VAL_51 | 4 | 2 | 0.245 | 0.031247
VAL_52 | 4 | 3 | 1.8 | 0.24584
VAL_53 | 4 | 3 | 1.8 | 0.23963
VAL_54 | 4 | 3 | 1.8 | 0.23925
VAL_55 | 4 | 4 | 4.245 | 0.57506
VAL_56 | 4 | 4 | 4.245 | 0.55973
VAL_57 | 4 | 4 | 4.245 | 0.567
VAL_58 | 4 | 5 | 12.245 | 1.6093
VAL_59 | 4 | 5 | 12.245 | 1.6399
VAL_60 | 4 | 5 | 12.245 | 1.6037